ТЕСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (вопросов 17)

- Ответственность за противопожарное состояние в Учреждении возлагается на:

а) руководителя учреждения, начальников А/О и ПХС;

б)заместителя руководителя учреждения;

в) инструктора ПДПС;

г) инженера по ОТ.

- Где должны устанавливаться первичные средства пожаротушения в складских помещениях:

а) у входа;

б) в центре склада;

в) у входа и в дальнем конце склада;

г) вблизи хранения наиболее пожароопасных материалов.

- Какой сигнальный цвет используется в целях предупреждения, возможной опасности:

а) синий;

б) красный;

в) желтый;

г) зеленый.

- Какой порядок действия работника при возникновении пожара в здании и на территории.

а) приступить к тушению пожара, в случае усиления пожара сообщить по тел. 01. Организовать встречу пожарных подразделений;

б) сообщить по тел. 01. Принять меры к тушению пожара, эвакуации людей и спасению материальных ценностей, организовать встречу пожарных подразделений;

в) сообщить непосредственному начальнику и действовать согласно его указаний;

г) сообщить непосредственному начальнику. Принять меры к тушению пожара. Сообщить по тел. 01.

- Для чего применяются порошковые огнетушители:

а) для тушения электрооборудования напряжением до 1000 В;

б) для тушения горючих газов;

в) для тушения жидких веществ;

г) для тушения всего перечисленного.

- При тушении электроустановок углекислотным огнетушителем необходимо соблюдать безопасное расстояние до прибора:

а) не менее 1 м;

б) не менее 2 м;

в) не менее 3 м;

г) не менее 4 м.

- Укажите последовательность приведения в действие огнетушителя ОУ-2.

1) огнетушитель снять с держателя на стене;

2) сорвать пломбу и выдернуть чеку;

3) поднести к очагу пожара;

4) нажать на рукоятку;

5) направить раструб на очаг загорания.

а) 1, 2, 3, 4; 5;

б) 1, 3, 2, 4; 5;

в) 1, 3, 4, 2; 5;

г) 2, 3, 1, 4; 5.

- Укажите какие огнетушители можно применять для тушения электрооборудования под напряжением.

а) ОВП и ОУ;

б) ОУ и ОП;

в) ОХП и ОП;

г) ОВП и ОХП.

- В какие цвета окрашивают предписывающие и указательные знаки безопасности.

1) красный

2) синий

3) зелёный

4) желтый

5) чёрный

а) 3, 2;

б) 1, 3;

в) 1, 4;

г) 4, 5;

д) 2, 5.

- Укажите последовательность приведения в действие порошкового огнетушителя (ОП).

1) снять огнетушитель с держателя.

2) направить сопло или шланг с насадком на очаг

3) сорвать пломбу и выдернуть чеку.

4) нажать на рукоятку запорного устройства.

5) поднести к очагу загорания (пожара).

а) 1, 2 , 3 , 4;

б) 1, 3, 4, 5, 2.

в) 1, 5, 3, 2, 4.

- Какое минимальное расстояние должно быть от светильников до хранящихся изделий (товаров) в сгораемой упаковке в складах.

а) не менее 1 м;

б) не менее 0,8 м;

в) не нормируется;

г) не менее 0,5 м.

- Какими средствами пожаротушения не допускается тушить электроустановки находящиеся под напряжением.

а) огнетушителями ОУ, ОП;

б) огнетушителями ОХП, ОВП, водой и пеной;

в) песком (сухим), огнетушителем ОП.

- На какой высоте устанавливаются огнетушители в помещениях.

а) не более 2 м;

б) не более 1 м;

в) не более 1,5 м;

г) устанавливаются на полу.

- Какое минимальное безопасное расстояние от распыливающего сопла и корпуса порошковых огнетушителей до токоведущих частей необходимо соблюдать при тушении электрооборудования.

а) не менее 1 м;

б) не менее 1,5 м;

в) не более 3 м;

г) не регламентируется.

- Какую окраску наружной поверхности должен иметь ацетиленовый баллон.

а) желтую;

б) темно-зеленую;

в) белую;

г) красную.

- Какую окраску наружной поверхности должен иметь кислородный баллон.

а) белую;

б) черную;

в) голубую;

г) желтую.

- Какую окраску наружной поверхности должны иметь баллоны с горючими газами.

а) черную;

б) белую;

в) красную;

г) зеленую.